## PROGRAMACION DE PARTIDAS GRAL.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
ACTUALIZACION
2018-10-29
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTIDAS GENERAL
PARTIDA 35101 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | MANTENIMIENTO A ESTACIONES MANUALES, DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS AUDIOVISUALES, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DAÑADA EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL UBICADO EN RÍO NUEVO. |  |  |  |  | 45000 |  |  | 35101 | COTIZADO, PENDIENTE DE VIABILIDAD.
2 | PINTURA EN STEEL DECK PROVOCADA POR GASES DEL SISTEMA DE VENTILACION DE RED SANITARIA DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CALLE SUR |  |  |  |  | 50000 |  |  | 35101 | URGENTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑO ESTRUCTURAL Y UNA REPARACION MAYOR EN UN FUTURO INMEDIATO.
3 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO MIXTO Y ORAL EN CIUDAD MORELOS. |  |  |  |  | 67650 |  |  | 35101 | COTIZADO, PENDIENTE DE VIABILIDAD.
4 | MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN EN EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL UBICADO EN CALLE SUR. |  |  |  |  | 82574.59 |  |  | 35101 | COTIZADO, PENDIENTE DE VIABILIDAD.
5 | REPARACION DEL MURO EN PARTE SUPERIOR FACHADA SUROESTE EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, UBICADO EN CALZADA DE LOS PRESIDENTES RIO NUEVO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 38596 | CESAR FERNANDO ROBLES MIRANDA |  | 35101 | COTIZADO, TRABAJO URGENTE. PENDIENTE VIABILIDAD.
6 | AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN 3ER PISO, EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 160000 | CESAR FERNANDO ROBLES MIRANDA |  | 35101 | COTIZACION, PENDIENTE VIABILIDAD.
7 | REMODELACION DE COCINETA Y AJUSTE DE MOBILIARIO LOCALIZADA EN SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. |  |  |  |  | 50000 | CESAR FERNANDO ROBLES MIRANDA |  | 35101 | ACTUALIZAR COTIZACION
8 | MODERNIZACION DE LIBRERO EN OFICINA DEL MAGISTRADO LIC. FRAGOZO EN SEGUNDA SALA. |  |  |  |  | 85000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
9 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE ESTACION DE TRABAJO EN PRIVADO DE CONSEJERA LIC. GARCIA. |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
10 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL RIO NUEVO. |  |  |  |  | 245600 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
11 | REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS PERIMETRALES Y PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) EN EDIFICIO DE JUZGADOS EN CIUDAD MORELOS, EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 315600 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
12 | REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS PERIMETRALES Y PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) EN EDIFICIO DE JUZGADOS EN GUADALUPE VICTORIA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 180000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
13 | REMODELACION DE FACHADAS PERIMETRALES DEL EDIFICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 35101 | PENDIENTE PROYECTO Y CATALAGO DE CONCEPTOS.
14 | PINTURA EN FACHADAS PERIMETRALES Y REPARACION DE MUROS EN JARDINERAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 200000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
15 | PINTURA EN FACHADAS PERIMETRALES EN EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA UBICADO EN LARROQUE Y CALLE "H", MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 15000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
16 | SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL RIO NUEVO |  |  |  |  | 50000 |  |  | 35101 | ACTUALIZAR COTIZACION
17 | SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL POBLADO DE SAN FELIPE |  |  |  |  | 55000 |  |  | 35101 | ACTUALIZAR COTIZACION
18 | INDEPENDIZAR MEDIDOR DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA EN RIO NUEVO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 62000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
19 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE HERRERIA EN EDIFICIO DEL SEMEFO MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 215900 |  |  | 35101 | PENDIENTE COTIZACION
20 | POLARIZADO DE 2 VENTANAS DE LA OFICINA DEL TITULAR DE SEMEFO. |  |  |  |  | 550 |  |  | 35101
21 | CAMBIO DE LLAVES MESCLADORAS EN MESA DE NECROPCIAS DE SEMEFO. |  |  |  |  | 1000 |  |  | 35101
22 | REPARACION DE MURO LATERAL Y TECHO DEL CONGELADOR DE CADAVERES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS. |  |  |  |  | 29000 |  |  | 35101
23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO PARA AGUAS ROJAS TIPO ROTOPLAS DE 5000 LTS EN SEMEFO MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 185000 |  |  | 35101 | PENDIENTE COTIZACION
TIJUANA
24 | REMODELACION DEL AREA DE CAJAS EN 4TO PISO EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, VIA RAPIDA PONIENTE, TIJUANA, B. C |  |  |  |  | 120000 |  |  | 35101 | SE TIENEN COTIZACIONES, MISMAS QUE SE DEBERANA ACTUALIZAR CUANDO AUTORIZEN EL RECURSO.
25 | SUSTITUCION DE CORTINA DE ACERO DEL ARCHIVO JUDICIAL EN TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 38433.12 |  |  | 35101 | COTIZACION, PENDIENTE VIABILIDAD.
26 | TERMINACION DEL EDIFICIO DEL NSJP EN "EL HONGO" CON LA INSTALACION DE UNA PUERTA DE ACCESO PARA JUEZ Y UNA ESCALINATA. |  |  |  |  | 50000 |  |  | 35101 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
27 | REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA ACTUARIA Y PROYECCION EN JUZGADO NOVENO CIVIL, EN TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 75000 |  |  | 35101 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
28 | EXTENSION DEL CENTRO DE COPIADO EN AREA VESTIBULAR EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, EN TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 75000 |  |  | 35101 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
29 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN TIJUANA. (SOTANO Y PRIMER PISO) |  |  |  |  | 87960 |  |  | 35101 | COTIZACION, PENDIENTE VIABILIDAD.
30 | TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE COMPONEN EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES DE TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 1750000 |  |  | 35101 | MONTO PROPUESTO, FALTA REVISARLO CONTRA PROPUESTA DEL ESTRUCTURISTA.
31 | SELLADO DE MUROS QUE DIVIDEN LA SALAS DE NECROPCIAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL SEMEFO EN TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 17500 |  |  | 35101 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARÁCTER URGENTE FILTRACION DE OLORES.
32 | EXTENSION DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO DE RECEPCION DE CUERPOS EN EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE. |  |  |  |  | 145600 |  |  | 35101 | PARA EVITAR SE TOMEN FOTOS DE LOS CUERPOS DEL EDIFICIO DE CONDOMIOS ANEXO AL VELATORIO DEL DIF Y SEMEFO.
33 | TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN MUROS Y TRABES DEL EDIFICIO DE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C. |  |  |  |  | 750000 |  |  | 35101 | MONTO PROPUESTO, FALTA REVISARLO CONTRA PROPUESTA DEL ESTRUCTURISTA.
34 | OBRA EXTERIOR: PINTURA DE FACHADAS, PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) Y PINTURA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C. |  |  |  |  | 415000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
35 | ACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CECOFAM EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. |  |  |  |  | 1125000 |  |  | 35101 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARACTER URGENTE, PRESUPUESTO ESTIMADO.
36 | CONECTIVIDAD PARA VOZ Y DATOS ENTRE EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES Y EL NUEVO EDIFICIO DEL SISTEMA ORAL PENAL EN TECATE, B.C. |  |  |  |  | 60000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
37 | REPARACION DE DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICA PENAL EN TECATE. |  |  |  |  | 550000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
ENSENADA
38 | INDEPENDIZAR DRENAJES DE CONDENSADOS DE BAJANTES PLUVIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LOCALIZADOS EN PLANTA BAJA EN LAS DIFERENTES AREAS, EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES EN ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 85900 |  |  | 35101 | HAY ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FILTRACION DE AGUA EN VESTIBULOS DE JUZGADO 1RO DE LO FAMILIAR Y MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
39 | REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS PERIMETRALES Y PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) EN EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES, EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 460000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
40 | OBRA EXTERIOR: PINTURA DE FACHADAS, PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) Y PINTURA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS EN SAN QUINTIN, EN EL VALLE DE ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 315000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
41 | ARREGLAR LOS DRENAJES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL DECLIVE DE LOS DESECHOS A LOS REGISTROS |  |  |  |  | 25000 |  |  | 35101 | DELEGACION
[5 empty] | TOTAL | 9813863.71
PARTIDA 35401 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | REPARACION DE LA MESA DE NECROPSIAS NO. 1 YA QUE SE ENCUENTRA QUEBRADA EN EL AREA DEL ANFITEATRO DEL SEMEFO TIJUANA | 549/2018 | OM209/2018 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 32500 | OLIVIA VILLELA | 96192 | 35401 | PENDIENTE ACTUALIZAR COTIZACION. TRABAJO NECESARIO POR LA DEMANDA.
2 | MANTENIMIENTO A 5 MESAS DE NECROPSIAS EN ANFITEATRO, EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 75000 |  |  | 35401 | TRABAJOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DIARIA DE DICHO INMUEBLE. ACTUALIZAR COTIZACION. | 110403
[5 empty] | TOTAL | 107500
PARTIDA 35704 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE AIRE EN ACCESO PRINCIPAL A ANFITEATRO, EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 65890 |  |  | 35704 | NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
2 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES COMPRESORES PARA ENFRIAR LAS CAMARAS FRIGORIFICAS 1, 3 Y 4 RESPECTIVAMENTE, DE CUARTOS FRIOS EN EDIFICIO DE SEMEFO EN TIJUANA. |  |  |  |  | 180000 |  |  | 35704 | NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
3 | POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL A CUARTOS FRIOS PARA LA CONSERVACION DE CUERPOS EN SEMEFO TIJUANA. |  |  |  |  | 200000 |  |  | 35704 | NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
[5 empty] | TOTAL | 445890
PARTIDA 35706 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS"
MEXICALI
1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOGO EMPLEMA DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ LED EN FACHADA NOROESTE EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN RIO NUEVO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 27000 |  |  | 35706 | PRESUPUESTO BASE
2 | TRABAJOS ELECTRICOS PARA LUMINARIAS DE EXTERIOR Y EN MURO TIPO WALLPACK PARA ILUMINACION DE LETRERO EN SEMEFO. |  |  |  |  | 27500 |  |  | 35706 | PRESUPUESTO BASE
[5 empty] | TOTAL | 54500
PARTIDA 35901 "SERVICIO DE JARDINERIA"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
2 | ADECUACION DE JARDINERA EXTERIOR EN EL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL EN MEXICALI, B.C |  |  |  |  | 87900 | EDEN VIVEROS |  | 35901 | ACTUALIZAR COTIZACION
3 | MANTENIMIENTO DE AREA DE JARDINERAS Y PALMERAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES, EN CALLE SUR, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 70000 |  |  | 35901 | PRESUPUESTO BASE PJBC
4 | TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA UBICADO EN LARROQUE Y CALLE "H", MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35901 | PRESUPUESTO BASE PJBC
5 | POLIZA DE MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y PODA DE ARBOLES EN LOS EDIFICIO DEL NSJP Y CALLE SUR |  |  |  |  | 270000 |  |  | 35901 | COTIZACION
TIJUANA
1 | REHABILITACION DE AREAS VERDES EN JARDINERAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES. |  |  |  |  | 40000 |  |  | 35901
[5 empty] | TOTAL | 502900
PARTIDA 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA TIPO ESQUELETO A DOBLE ALTURA PARA ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO JUDICIAL DE TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 2000000 |  |  | 51101 | PRESUPUESTO EMITIDO POR UN PROVEEDOR, SE TENDRA QUE LICITAR, PROCEDIMIENTO DE COMPRA.
[5 empty] | TOTAL | 2000000
PARTIDA 55201 "SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | REVISION ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REFORZAMIENTO A EDIFICIO Y TERRENO DEL JUZGADO MIXTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. |  |  |  |  | 175000 |  |  | 55201 | URGENTE, POR LA SERIEDAD DEL DAÑO ESTRUCTURAL.
2 | REVISION ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REFORZAMIENTO A ESTACIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES DE TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 325000 |  |  | 55201 | URGENTE, POR LA SERIEDAD DEL DAÑO ESTRUCTURAL.
[5 empty] | TOTAL | 500000
PARTIDA 62901 "ACABADOS EN EDIFICIO Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE JUZGADO NSJP CIUDAD MORELOS |  |  |  |  | 120000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE JUZGADO NSJP EN POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 EN VALLE DE MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 120000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y BAJANTES PLUVIALES ADICIONALES EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL RIO NUEVO. |  |  |  |  | 215900 |  |  | 62901 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES, CENTRO CIVICO |  |  |  |  | 390769.2 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
5 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CALLE SUR |  |  |  |  | 399999 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
6 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN SEMEFO MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 245890 |  |  | 62901 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
7 | REMODELACION DE ESPACIOS PARA SALA UNITARIA, INSTITUTO DE LA JUDICATURA Y BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CALLE SUR EN MEXICALI, B.C. |  |  |  |  | 785500 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS Y PROTECCION DE EQUIPOS DE A.A. DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y JUZGADO TRADICIONAL EN POBLADO DE SAN FELIPE, EN MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 160000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
TIJUANA
9 | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS EN EDIFICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C. |  |  |  |  | 100052.8803 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
10 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS EN EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B. C |  |  |  |  | 100267.2866 |  |  | 62901 | URGENTE POR EL DAÑO A LOS MUROS.
11 | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C. |  |  |  |  | 101189.6026 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARCTER URGENTE.
12 | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN JUZGADOS PENALES Y NSJP, EN TECATE, B. C. |  |  |  |  | 104692.893 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
13 | TRABAJOS DE REPARACION EN MUROS, PLAFONES Y CUBIERTAS EN EDIFICIO DE JUZGADOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL LOCALIZADO EN EL CERESO "HONGO III", EN EL POBLADO EL HONGO, TECATE BAJA CALIFORNIA. |  |  |  |  | 222621.8524 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
14 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS, EN EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 106507.807 |  |  | 62901 | PRESUPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
ENSENADA
15 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EN EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN ENSENADA, B.C. |  |  |  |  | 165470 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
16 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 185900 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
17 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EN EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C. |  |  |  |  | 215600 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
18 | INSTALACION DE FLASING Y BOTAGUAS EN MURO PRETIL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y JUSTICIA ALTERNATIVA DE ENSENADA, B.C. |  |  |  |  | 350000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARACTER URGENTE. PRESUPUESTO ESTIMADO.
[5 empty] | TOTAL | 4090360.5218
[7 empty] | URGENTES | POAS
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARTIDA 35101 |  |  |  |  | 9813863.71 | 1831096 | 1192500
INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, PARTIDA 35401 | [5 empty] | 107500 | 0 | 0
|  | INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION. PARTIDA 35704 |  |  | INSTALACION, REPARACION T MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACON, CALEFACCION DE REFRIGERACION, PARTIDA 35704 | 445890 | 0 | 0
|  | INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS. PARTIDA 35706 |  |  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS, PARTIDA 35706 | 54500 | 0 | 0
| SERVICIOS DE JARDINERIA, PARTIDA 35901 |  |  |  |  | 502900 | 0 | 0
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS, PARTIDA 51101 |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0
| SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIAS, ARQUITECTURA Y DISEÑO, PARTIDA , PARTIDA 55201 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
| ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, PARTIDA 62901 |  |  |  |  | 4090360.5218 | 451189.6026 | 3421795.4283
[5 empty] | TOTAL | 17515014.2318 | 2782285.6026 | 4614295.4283
|  | COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS | [5 empty] | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
|  | ARQ. RUTH J. URIAS ALVAREZ | [5 empty] | LIC. ROSA MARIA ARANA HI

## programa sep -500 mil
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
ACTUALIZACION
2018-10-31
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTIDAS MENORES A 500 MIL PESOS
PARTIDA 35101 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | POLARIZADO DE 2 VENTANAS DE LA OFICINA DEL TITULAR DE SEMEFO. |  |  |  |  | 550 |  |  | 35101
2 | CAMBIO DE LLAVES MESCLADORAS EN MESA DE NECROPCIAS DE SEMEFO. |  |  |  |  | 1000 |  |  | 35101
3 | PINTURA EN FACHADAS PERIMETRALES EN EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA UBICADO EN LARROQUE Y CALLE "H", MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 15000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
4 | REPARACION DE MURO LATERAL Y TECHO DEL CONGELADOR DE CADAVERES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS. |  |  |  |  | 29000 |  |  | 35101
5 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE ESTACION DE TRABAJO EN PRIVADO DE CONSEJERA LIC. GARCIA. |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
6 | REPARACION DEL MURO EN PARTE SUPERIOR FACHADA SUROESTE EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, UBICADO EN CALZADA DE LOS PRESIDENTES RIO NUEVO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 38596 | CESAR FERNANDO ROBLES MIRANDA |  | 35101 | COTIZADO, TRABAJO URGENTE. PENDIENTE VIABILIDAD.
7 | MANTENIMIENTO A ESTACIONES MANUALES, DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS AUDIOVISUALES, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DAÑADA EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL UBICADO EN RÍO NUEVO. |  |  |  |  | 45000 |  |  | 35101 | COTIZADO, PENDIENTE DE VIABILIDAD.
8 | PINTURA EN STEEL DECK PROVOCADA POR GASES DEL SISTEMA DE VENTILACION DE RED SANITARIA DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CALLE SUR |  |  |  |  | 50000 |  |  | 35101 | URGENTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑO ESTRUCTURAL Y UNA REPARACION MAYOR EN UN FUTURO INMEDIATO.
9 | REMODELACION DE COCINETA Y AJUSTE DE MOBILIARIO LOCALIZADA EN SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. |  |  |  |  | 50000 | CESAR FERNANDO ROBLES MIRANDA |  | 35101 | ACTUALIZAR COTIZACION
10 | SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL RIO NUEVO |  |  |  |  | 50000 |  |  | 35101 | ACTUALIZAR COTIZACION
11 | SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL POBLADO DE SAN FELIPE |  |  |  |  | 55000 |  |  | 35101 | ACTUALIZAR COTIZACION
12 | INDEPENDIZAR MEDIDOR DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA EN RIO NUEVO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 62000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
13 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO MIXTO Y ORAL EN CIUDAD MORELOS. |  |  |  |  | 67650 |  |  | 35101 | COTIZADO, PENDIENTE DE VIABILIDAD.
14 | MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN EN EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL UBICADO EN CALLE SUR. |  |  |  |  | 82574.59 |  |  | 35101 | COTIZADO, PENDIENTE DE VIABILIDAD.
15 | MODERNIZACION DE LIBRERO EN OFICINA DEL MAGISTRADO LIC. FRAGOZO EN SEGUNDA SALA. |  |  |  |  | 85000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
16 | AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN 3ER PISO, EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 160000 | CESAR FERNANDO ROBLES MIRANDA |  | 35101 | COTIZACION, PENDIENTE VIABILIDAD.
17 | REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS PERIMETRALES Y PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) EN EDIFICIO DE JUZGADOS EN GUADALUPE VICTORIA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 180000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
18 | PINTURA EN FACHADAS PERIMETRALES Y REPARACION DE MUROS EN JARDINERAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 200000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
19 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL RIO NUEVO. |  |  |  |  | 245600 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
20 | REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS PERIMETRALES Y PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) EN EDIFICIO DE JUZGADOS EN CIUDAD MORELOS, EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 315600 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
TIJUANA
21 | SUSTITUCION DE CORTINA DE ACERO DEL ARCHIVO JUDICIAL EN TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 38433.12 |  |  | 35101 | COTIZACION, PENDIENTE VIABILIDAD.
22 | TERMINACION DEL EDIFICIO DEL NSJP EN "EL HONGO" CON LA INSTALACION DE UNA PUERTA DE ACCESO PARA JUEZ Y UNA ESCALINATA. |  |  |  |  | 50000 |  |  | 35101 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
23 | CONECTIVIDAD PARA VOZ Y DATOS ENTRE EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES Y EL NUEVO EDIFICIO DEL SISTEMA ORAL PENAL EN TECATE, B.C. |  |  |  |  | 60000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
24 | REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA ACTUARIA Y PROYECCION EN JUZGADO NOVENO CIVIL, EN TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 75000 |  |  | 35101 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
25 | EXTENSION DEL CENTRO DE COPIADO EN AREA VESTIBULAR EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, EN TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 75000 |  |  | 35101 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
26 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN TIJUANA. (SOTANO Y PRIMER PISO) |  |  |  |  | 87960 |  |  | 35101 | COTIZACION, PENDIENTE VIABILIDAD.
27 | REMODELACION DEL AREA DE CAJAS EN 4TO PISO EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, VIA RAPIDA PONIENTE, TIJUANA, B. C |  |  |  |  | 120000 |  |  | 35101 | SE TIENEN COTIZACIONES, MISMAS QUE SE DEBERANA ACTUALIZAR CUANDO AUTORIZEN EL RECURSO.
28 | OBRA EXTERIOR: PINTURA DE FACHADAS, PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) Y PINTURA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C. |  |  |  |  | 415000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
ENSENADA
29 | ARREGLAR LOS DRENAJES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL DECLIVE DE LOS DESECHOS A LOS REGISTROS |  |  |  |  | 25000 |  |  | 35101 | DELEGACION
30 | INDEPENDIZAR DRENAJES DE CONDENSADOS DE BAJANTES PLUVIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LOCALIZADOS EN PLANTA BAJA EN LAS DIFERENTES AREAS, EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES EN ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 85900 |  |  | 35101 | HAY ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FILTRACION DE AGUA EN VESTIBULOS DE JUZGADO 1RO DE LO FAMILIAR Y MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
31 | OBRA EXTERIOR: PINTURA DE FACHADAS, PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) Y PINTURA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS EN SAN QUINTIN, EN EL VALLE DE ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 315000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
32 | REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS PERIMETRALES Y PINTURA EN ELEMENTOS DE HERRERIA (CERCO, PERGOLADOS) EN EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES, EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 460000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
[5 empty] | TOTAL | 3574863.71
PARTIDA 35706 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS"
MEXICALI
1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOGO EMPLEMA DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ LED EN FACHADA NOROESTE EN EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN RIO NUEVO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 27000 |  |  | 35706 | PRESUPUESTO BASE
[5 empty] | TOTAL | 27000
PARTIDA 35901 "SERVICIO DE JARDINERIA"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA UBICADO EN LARROQUE Y CALLE "H", MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35901 | PRESUPUESTO BASE PJBC
2 | MANTENIMIENTO DE AREA DE JARDINERAS Y PALMERAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES, EN CALLE SUR, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 70000 |  |  | 35901 | PRESUPUESTO BASE PJBC
3 | ADECUACION DE JARDINERA EXTERIOR EN EL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL EN MEXICALI, B.C |  |  |  |  | 87900 | EDEN VIVEROS |  | 35901 | ACTUALIZAR COTIZACION
4 | POLIZA DE MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y PODA DE ARBOLES EN LOS EDIFICIO DEL NSJP Y CALLE SUR |  |  |  |  | 270000 |  |  | 35901 | COTIZACION
TIJUANA
5 | REHABILITACION DE AREAS VERDES EN JARDINERAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES. |  |  |  |  | 40000 |  |  | 35901
[5 empty] | TOTAL | 502900
PARTIDA 55201 "SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | REVISION ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REFORZAMIENTO A EDIFICIO Y TERRENO DEL JUZGADO MIXTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. |  |  |  |  | 175000 |  |  | 55201 | URGENTE, POR LA SERIEDAD DEL DAÑO ESTRUCTURAL.
2 | REVISION ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REFORZAMIENTO A ESTACIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES DE TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 325000 |  |  | 55201 | URGENTE, POR LA SERIEDAD DEL DAÑO ESTRUCTURAL.
[5 empty] | TOTAL | 500000
PARTIDA 62901 "ACABADOS EN EDIFICIO Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE JUZGADO NSJP CIUDAD MORELOS |  |  |  |  | 120000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE JUZGADO NSJP EN POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 EN VALLE DE MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 120000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS Y PROTECCION DE EQUIPOS DE A.A. DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y JUZGADO TRADICIONAL EN POBLADO DE SAN FELIPE, EN MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 160000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y BAJANTES PLUVIALES ADICIONALES EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL RIO NUEVO. |  |  |  |  | 215900 |  |  | 62901 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES, CENTRO CIVICO |  |  |  |  | 390769.2 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CALLE SUR |  |  |  |  | 399999 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
TIJUANA
8 | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS EN EDIFICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C. |  |  |  |  | 100052.8803 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS EN EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B. C |  |  |  |  | 100267.2866 |  |  | 62901 | URGENTE POR EL DAÑO A LOS MUROS.
10 | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C. |  |  |  |  | 101189.6026 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARCTER URGENTE.
11 | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN JUZGADOS PENALES Y NSJP, EN TECATE, B. C. |  |  |  |  | 104692.893 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
13 | TRABAJOS DE REPARACION EN MUROS, PLAFONES Y CUBIERTAS EN EDIFICIO DE JUZGADOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL LOCALIZADO EN EL CERESO "HONGO III", EN EL POBLADO EL HONGO, TECATE BAJA CALIFORNIA. |  |  |  |  | 222621.8524 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
ENSENADA
14 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EN EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN ENSENADA, B.C. |  |  |  |  | 165470 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN ENSENADA, B. C. |  |  |  |  | 185900 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
16 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EN EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C. |  |  |  |  | 215600 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
17 | INSTALACION DE FLASING Y BOTAGUAS EN MURO PRETIL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y JUSTICIA ALTERNATIVA DE ENSENADA, B.C. |  |  |  |  | 350000 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARACTER URGENTE. PRESUPUESTO ESTIMADO.
[5 empty] | TOTAL | 2952462.7148
[7 empty] | URGENTES | POAS
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARTIDA 35101 |  |  |  |  | 3574863.71 | 138596 | 50000
|  | INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS. PARTIDA 35706 |  |  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS, PARTIDA 35706 | 27000 | 0 | 0
| SERVICIOS DE JARDINERIA, PARTIDA 35901 |  |  |  |  | 502900 | 0 | 0
| SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIAS, ARQUITECTURA Y DISEÑO, PARTIDA , PARTIDA 55201 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
| ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, PARTIDA 62901 |  |  |  |  | 2952462.7148 | 451189.6026 | 2636295.4283
[5 empty] | TOTAL | 7557226.4248 | 1089785.6026 | 2686295.4283
|  | COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS | [5 empty] | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
|  | ARQ. RUTH J. URIAS ALVAREZ | [5 empty] | LIC. ROSA MARIA ARANA HI

## programa sep+500 mil
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
ACTUALIZACION
2018-10-31
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTIDAS MAYORES A 500 MIL PESOS
PARTIDA 35101 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | REMODELACION DE FACHADAS PERIMETRALES DEL EDIFICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 35101 | PENDIENTE PROYECTO Y CATALAGO DE CONCEPTOS.
TIJUANA
2 | REPARACION DE DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICA PENAL EN TECATE. |  |  |  |  | 550000 |  |  | 35101 | PRESUPUESTO BASE PJBC
3 | TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN MUROS Y TRABES DEL EDIFICIO DE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C. |  |  |  |  | 750000 |  |  | 35101 | MONTO PROPUESTO, FALTA REVISARLO CONTRA PROPUESTA DEL ESTRUCTURISTA.
5 | TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE COMPONEN EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES DE TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 1750000 |  |  | 35101 | MONTO PROPUESTO, FALTA REVISARLO CONTRA PROPUESTA DEL ESTRUCTURISTA.
[5 empty] | TOTAL | 4550000
PARTIDA 62901 "ACABADOS EN EDIFICIO Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | REMODELACION DE ESPACIOS PARA SALA UNITARIA, INSTITUTO DE LA JUDICATURA Y BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CALLE SUR EN MEXICALI, B.C. |  |  |  |  | 785500 |  |  | 62901 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA. PRESUPUESTO ESTIMADO.
[5 empty] | TOTAL | 785500
[7 empty] | URGENTES | POAS
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARTIDA 35101 |  |  |  |  | 4550000 | 550000
| ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, PARTIDA 62901 |  |  |  |  | 785500 | 0 | 785500
[5 empty] | TOTAL | 5335500 | 550000 | 785500
|  | COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS | [5 empty] | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
|  | ARQ. RUTH J. URIAS ALVAREZ | [5 empty] | LIC. ROSA MARIA ARANA HI

## programa semefo
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
ACTUALIZACION
2018-10-31
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PARTIDAS PARA SEMEFO
PARTIDA 35101 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE HERRERIA EN EDIFICIO DEL SEMEFO MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 215900 |  |  | 35101 | PENDIENTE COTIZACION
2 | POLARIZADO DE 2 VENTANAS DE LA OFICINA DEL TITULAR DE SEMEFO. |  |  |  |  | 550 |  |  | 35101
3 | CAMBIO DE LLAVES MESCLADORAS EN MESA DE NECROPCIAS DE SEMEFO. |  |  |  |  | 1000 |  |  | 35101
4 | REPARACION DE MURO LATERAL Y TECHO DEL CONGELADOR DE CADAVERES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS. |  |  |  |  | 29000 |  |  | 35101
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO PARA AGUAS ROJAS TIPO ROTOPLAS DE 5000 LTS EN SEMEFO MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 185000 |  |  | 35101 | PENDIENTE COTIZACION
TIJUANA
6 | SELLADO DE MUROS QUE DIVIDEN LA SALAS DE NECROPCIAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL SEMEFO EN TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 17500 |  |  | 35101 | ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POA Y DE CARÁCTER URGENTE FILTRACION DE OLORES.
7 | EXTENSION DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO DE RECEPCION DE CUERPOS EN EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE. |  |  |  |  | 145600 |  |  | 35101 | PARA EVITAR SE TOMEN FOTOS DE LOS CUERPOS DEL EDIFICIO DE CONDOMIOS ANEXO AL VELATORIO DEL DIF Y SEMEFO.
ENSENADA
8 | ARREGLAR LOS DRENAJES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL DECLIVE DE LOS DESECHOS A LOS REGISTROS |  |  |  |  | 25000 |  |  | 35101 | DELEGACION
[5 empty] | TOTAL | 619550
PARTIDA 35401 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | REPARACION DE LA MESA DE NECROPSIAS NO. 1 YA QUE SE ENCUENTRA QUEBRADA EN EL AREA DEL ANFITEATRO DEL SEMEFO TIJUANA | 549/2018 | OM209/2018 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 32500 | OLIVIA VILLELA | 96192 | 35401 | PENDIENTE ACTUALIZAR COTIZACION. TRABAJO NECESARIO POR LA DEMANDA.
2 | MANTENIMIENTO A 5 MESAS DE NECROPSIAS EN ANFITEATRO, EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 75000 |  |  | 35401 | TRABAJOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DIARIA DE DICHO INMUEBLE. ACTUALIZAR COTIZACION. | 110403
[5 empty] | TOTAL | 107500
PARTIDA 35704 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
TIJUANA
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE AIRE EN ACCESO PRINCIPAL A ANFITEATRO, EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, TIJUANA, B.C. |  |  |  |  | 65890 |  |  | 35704 | NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
2 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES COMPRESORES PARA ENFRIAR LAS CAMARAS FRIGORIFICAS 1, 3 Y 4 RESPECTIVAMENTE, DE CUARTOS FRIOS EN EDIFICIO DE SEMEFO EN TIJUANA. |  |  |  |  | 180000 |  |  | 35704 | NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
3 | POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL A CUARTOS FRIOS PARA LA CONSERVACION DE CUERPOS EN SEMEFO TIJUANA. |  |  |  |  | 200000 |  |  | 35704 | NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
[5 empty] | TOTAL | 445890
PARTIDA 35706 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS"
MEXICALI
1 | TRABAJOS ELECTRICOS PARA LUMINARIAS DE EXTERIOR Y EN MURO TIPO WALLPACK PARA ILUMINACION DE LETRERO EN SEMEFO. |  |  |  |  | 27500 |  |  | 35706 | PRESUPUESTO BASE
[5 empty] | TOTAL | 27500
PARTIDA 62901 "ACABADOS EN EDIFICIO Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES"
NO. | DESCRIPCION | OFICIO DE SOLICITUD | NO. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | FECHA DE RECEPCION | MONTO | PROVEEDOR | NUT | PARTIDA | STATUS
MEXICALI
1 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN SEMEFO MEXICALI, B. C. |  |  |  |  | 245890 |  |  | 62901 | PRESPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
TIJUANA
2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS, EN EDIFICIO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B. C. |  |  |  |  | 106507.807 |  |  | 62901 | PRESUPUESTO ESTIMADO, PENDIENTE COTIZAR Y VIABILIDAD.
[5 empty] | TOTAL | 352397.807
[7 empty] | URGENTES | POAS
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARTIDA 35101 |  |  |  |  | 619550 | 50000 | 17500
INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, PARTIDA 35401 | [5 empty] | 107500 | 0 | 0
|  | INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION. PARTIDA 35704 |  |  | INSTALACION, REPARACION T MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACON, CALEFACCION DE REFRIGERACION, PARTIDA 35704 | 445890 | 0 | 0
|  | INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS. PARTIDA 35706 |  |  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS, PARTIDA 35706 | 27500 | 0 | 0
| ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, PARTIDA 62901 |  |  |  |  | 352397.807 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 1552837.807 | 50000 | 17500
|  | COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS | [5 empty] | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
|  | ARQ. RUTH J. URIAS ALVAREZ | [5 empty] | LIC. ROSA MARIA ARANA HI